佛山电建集团有限公司

安全生产月报

2025年7月第7期（总第234期）

佛山电建集团有限公司安全生产委员会

一、安全生产指标完成情况

二、7月份安全情况

三、7月份安全生产主要工作

四、信息传递

五、2025年8月份主要工作计划

一、安全生产指标完成情况

（一）事故报表（7月份）

| 单位 事故类别 | 恒益热电厂 | 环保建材公司 | 高顿泰公司 | 粤构公司 | 绿能公司 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生产安全事故引发的重大社会事件次数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 管理缺陷引发的重大停产停业事件次数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 火灾事故次数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 重伤以上生产安全事故次数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 环保事故次数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 较大职业卫生事故次数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 重大事故隐患动态清零次数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

（二）管理报表（7月份）

| 项目 | 考核指标及管理指标情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 当月值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 恒益热电厂 | 环保建材公司 |  | 高顿泰公司 | 粤构 公司 |  | 合计 | 上年同期总值 |  | 2025年累计总值 |
| 召开安全会议次数 | 1 | 2 |  | 2 | 6 |  | 11 | 240 |  | 89 |
| 安全检查次数 | 14 | 2 |  | 2 | 5 |  | 23 | 205 |  | 191 |
| 职工安全教育人数 | 1085 | 97 |  | 5 | 20 |  | 1207 | 10073 |  | 10569 |
| 职工安全教育次数 | 15 | 6 |  | 3 | 1 |  | 25 | 325 |  | 260 |
| 上岗培训教育人数 | 7 | 0 |  | 0 | 6 |  | 13 | 230 |  | 111 |
| 上岗培训教育次数 | 1 | 0 |  | 0 | 6 |  | 7 | 100 |  | 43 |
| 下达整改项数 | 1 | 34 |  | 2 | 18 |  | 55 | 616 |  | 455 |
| 未完成整改项数 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |
| 下达处罚通知单 | 1 | 0 |  | 0 | 1 |  | 2 | 71 |  | 35 |
| 未按规定办理三票人次 | 1 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1 | 0 |  | 3 |
| 纠正违章人数 | 6 | 0 |  | 1 | 3 |  | 10 | 51 |  | 74 |
| 纠正违章次数 | 6 | 0 |  | 1 | 3 |  | 10 | 31 |  | 45 |
| 开展专项工作项数 | 5 | 1 |  | 2 | 4 |  | 12 | 114 |  | 117 |
| 特种设备资料审核项数 | 65 | 0 |  | 0 | 18 |  | 83 | 281 |  | 313 |
| 特种作业人员培训人数 | 10 | 3 |  | 0 | 0 |  | 13 | 561 |  | 52 |
| 特种作业人员培训次数 | 1 | 1 |  | 0 | 0 |  | 2 | 24 |  | 5 |
| 应急培训人数 | 4 | 15 |  | 18 | 0 |  | 37 | 577 |  | 857 |
| 应急培训次数 | 1 | 1 |  | 1 | 0 |  | 3 | 50 |  | 36 |
| 应急演练人数 | 4 | 15 |  | 16 | 0 |  | 35 | 584 |  | 942 |
| 应急演练次数 | 1 | 1 |  | 1 | 0 |  | 3 | 52 |  | 22 |
| 消防训练人数 | 242 | 0 |  | 0 | 0 |  | 242 | 1720 |  | 1853 |
| 消防训练次数 | 30 | 0 |  | 0 | 0 |  | 30 | 254 |  | 252 |
| 项目 | 安全生产管理情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 恒益热电厂 |  | 环保建材公司 |  |  | 高顿泰公司 |  |  | 粤构公司 |  |
| 脚手架施工管理 | 正常 |  | 正常 |  |  | 正常 |  |  | 正常 |  |
| 建筑机械施工管理 | 正常 |  | 正常 |  |  | 正常 |  |  | 正常 |  |
| 施工车辆管理 | 正常 |  | 正常 |  |  | 正常 |  |  | 正常 |  |
| 安全工器具管理 | 正常 |  | 正常 |  |  | 正常 |  |  | 正常 |  |
| 危险品的管理与使用 | 正常 |  | 正常 |  |  | 正常 |  |  | 正常 |  |
| 消防器材配备 | 正常 |  | 正常 |  |  | 正常 |  |  | 正常 |  |
| 消防设备设施维护使用 | 正常 |  | 正常 |  |  | 正常 |  |  | 正常 |  |
| 贮油设施 | 正常 |  | 正常 |  |  | 正常 |  |  | 正常 |  |
| 氧气、乙炔存放与使用 | 正常 |  | 正常 |  |  | 正常 |  |  | 正常 |  |
| 应急物资配备与管理 | 正常 |  | 正常 |  |  | 正常 |  |  | 正常 |  |

二、7月份安全情况

电建集团7月份安全生产形势稳定，实现安全生产事故“七个为零”（生产安全事故引发的重大社会事件、管理缺陷引发的重大停产停业事件、重伤以上生产安全事故、环保事故、火灾事故、较大职业卫生事故、重大事故隐患动态清零）的总体目标。

为防止安全事故的发生，电建集团安委办组织下属企业开展有限空间作业安全和混合所有制企业安全生产责任专项检查工作，排查出一般安全隐患6项，发出整改通知单2张，督促相关企业限期落实整改。与此同时，下属企业开展各类安全自查23次，排查出一般安全隐患55项，已整改55项，整改率100%，保障了良好的安全文明施工和安全生产环境，确保了设备良好的健康水平，有效地防止生产安全事故发生。

- 通过开展安全检查发现个别企业存在一些安全隐患：如

- 恒益电厂有限空间作业监护人进入有限空间参与作业，有限空间管理台账不完善，台账编号与现场不对应；粤构公司临时用电线路穿越道路未采取保护措施，安全警示标语掉落未及时处理等。针对存在问题，电建集团安委办要求各企业要对有限空间进行全面、准确辨识，建立安全管理台账，明确有限空间存在的风险类型，落实有限空间作业审批，执行“先通风、再检测、后作业”要求，在作业现场配备应急装备和器材，安排专人监护管理，预防和减少生产安全事故的发生。

三、7月份安全生产主要工作

（一）召开集团公司安全生产扩大会议，听取下属企业安全生产工作汇报，传达上级部门安全生产工作精神，部署集团公司下阶段主要安全生产工作。

（二）要求各下属企业按照佛山市减灾办 佛山市安委办 佛山市应急管理局转发关于2025年第三季度全省防控重大风险形势综合分析情况的通报要求，全面强化安全风险排查整治，确保安全生产形势持续稳定。

（三）要求各下属企业按照佛山市安全生产委员会关于印发《佛山市2025年安全生产工作挂牌督办实施方案》的通知要求，全面深入开展隐患排查治理，尤其应防范火灾、高处坠落等风险，规范危险作业审批，确保安全生产形势持续稳定。

（四）要求各下属企业按照广东省安全生产委员会办公室关于二季度安全生产明查暗访情况的通报要求，认真组织对照自查，把别人的问题当作自己的隐患，举一反三，杜绝发生类似事件。

（五）做好安全生产隐患排查治理信息统计和报送工作，按要求将安全生产隐患排查信息统计资料报送佛控集团和南方能源监管局。

四、信息传递

（一）文件通知转发

1.广东省安全生产委员会办公室关于印发《2025年上半年广东省安全生产情况》的通知-领导批示抄清单。

2.佛山市消防安全委员会办公室关于佛山市6月份消防安全形势分析及7月份消防工作预警的报告。

3.广东省人民政府办公厅文件办理表—国家防灾减灾救灾委员会办公室关于进一步强化汛期施工工地安全管理的紧急通知。

（二）工作简讯

1.电建集团召开安委会扩大会议

7月25日，电建集团在季华大厦召开安委会扩大会议。董事、常务副总经理王骏旸主持会议，电建集团党委书记、董事长李锋及领导班子成员、下属企业主要负责人、电建集团安委会成员及相关安全管理人员参加会议。

会议首先听取各下属企业2025年二季度安全生产工作专题汇报，各企业归纳分析存在问题，提出下一步工作思路；接着由党委委员、副总经理蔺陈通报了电建集团2025年度二季度安全生产情况，并要求各下属企业继续做好安全生产工作，防范安全生产事故发生。

会议要求，恒益电厂要对标国内电力行业龙头企业，借鉴其先进管理经验，不断提升自身管理水平，确保机组安全稳定运行；高顿泰公司要针对蒸汽管网报废的情况作出一份分析报告，分析存在问题，制定相应的解决措施,为类似装置的安全运行提供借鉴与指导意见；各企业要深刻汲取东北大学学生坠落溺亡事故教训，加强对厂区内格栅板的排查，有腐蚀生锈的要及时更换，出现松动的要重新固定加固；各企业要加强基孔肯雅热疫情防控工作，全面开展蚊媒孳生地清理和消杀行动，确保防控无盲区、无死角，坚决阻断病毒传播链。

2.恒益热电厂安全简讯

恒益热电厂组织开展安全生产反“三违”整治活动；开展全厂压力容器、压力管道及7台电梯的年度检验工作；组织修订《安健环奖惩管理标准》、《2025年度重要环境因素清单》；组织信息系统安全事故应急演练；开展有限空间作业安全检查。

3.环保建材公司安全简讯

环保建材公司开展车间、办公楼、宿舍防雷检测的前期工作；完成2025年安全月查找身边安全隐患奖励活动的相关工作；编写第二季度主要负责人述职报告并上报白坭应急办；修订《电梯使用安全管理标准》、《安全用电管理标准》等安全管理制度。

4.高顿泰公司安全简讯

高顿泰公司组织外委单位施工前安全培训，共3人参加；组织安管人员参加三水区市场监管局的特种设备安全专题培训；开展有限空间作业安全专项检查；按环保新规完成天然气锅炉排放口取样口改造；编制关于事故隐患内部报告奖励机制的公司制度。

5.粤构公司安全简讯

粤构公司组织外委施工人员开展安全教育，共20人参加；开展构件二车间6台蒸压釜的年检工作；对中转库加装分筛机项目开展安全监督；对构件生产中心堆场行车轨道维保调整项目开展安全监督。

（三）监管动态

1.恒益热电厂安全检查发现的主要问题：

（1）码头负一层围栏有损坏。

（2）#2炉西南角低温省煤器出水母管保温铝皮腐蚀损坏有掉落风险。

（3）#2炉引风机就地检修电源箱箱体严重腐蚀，零线、接地线的端子排铜片生锈。

（4）#1炉给煤机平台到中央空调凉水塔平台的步梯锈蚀严重。

目前，上述问题已完成整改。

2.环保建材公司安全检查发现的主要问题：

（1）分选细灰库上的平台及栏杆有多处严重腐蚀。

（2）脱硫地坑洞口格栅板有松动。

（3）宿舍楼三楼通向天台的楼梯未贴禁止攀爬警示牌。

（4）石子仓门口防撞角铁松脱。

目前，上述问题已完成整改。

3.高顿泰公司安全检查发现的主要问题：

（1）电房电柜门检修后未关闭。

（2）厂区内1#、2#雨水截止阀警示标识牌字迹褪色看不清。

目前，上述问题已完成整改。

4.粤构公司安全检查发现的主要问题：

（1）维保人员在构件2车间行车轨道上检查时安全带未扣在安全应急绳上。

（2）构件2车间一楼釜前堆桩通道有一条钢丝绳放在通道中间，阻挡通道。

（3）构件1车间7号龙门吊旁的釜车堆桩超高。

（4）构件2车间一楼尖桩制作区有一台风扇的电源插头未做好防水措施。

目前，上述问题已完成整改。

五、2025年8月份主要工作计划

（一）组织下属企业开展格栅板安全专项检查。

（二）组织下属企业开展危化品安全专项检查。