
佛 山 电 建 集 团 公 司

Foshan Power Construction Group Corporation

安全生产月报

2013年第4期（总第87期）

      佛山电建集团公司安全生产委员会

安全生产指标完成情况
三月份安全情况

三月份主要工作
安全生产隐患排查治理情况
信息传递

四月份主要工作计划

事故通报

一、安全生产指标完成情况

事故报表

	      单位
事故类别
	恒益电厂
	福能电厂
	恒益环保建材厂
	电力燃料公司

	人身伤亡事故本月（年）次数
	0
	0
	0
	0

	火灾事故本月（年）次数
	0
	0
	0
	0

	重大操作事故本月（年）次数
	0
	0
	0
	0

	重大设备事故本月（年）次数
	0
	0
	0
	0

	重大质量事故本月（年）次数
	0
	0
	0
	0

	合计
	0
	0
	0
	0


管理报表

	
	考核指标及管理指标情况

	项目
	当月值其中
	

	
	恒益
电厂
	福能
电厂
	环保
建材

厂
	合计
	计划
值
	上年
同期

值
	同比
值
	当年
1-3月值
	上年
1-3月值

	“五个为零”情况
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	A类一般设备事故
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	B类一般设备事故
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	设备一类障碍
	0
	0
	0
	0
	0
	1起
	减少1起
	0
	2起

	设备二类障碍
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	持平
	1起
	2起

	安全检查次数
	1次
	6次
	1次
	8次
	95次
	9次
	减少1次
	25次
	22次

	召开安全会议次数
	3次
	7次
	1次
	11次
	95次
	13次
	减少2次
	30次
	38次

	安全教育期数
	1期
	0
	0
	1期
	30期
	1期
	持平
	3期
	4期

	职工安全教育人次
	914人次
	522人次
	0
	1436人次
	5000人次
	512人次
	增加924人次
	4464人次
	1563人次

	上岗培训教育人次
	5人次
	0
	0
	5人次
	
	0
	增加5人次
	15人次
	23人次

	下达整改项数
	1项
	12项
	1项
	14项
	
	26项
	减少12项
	83项
	221项

	未完成整改项数
	0
	4项
	0
	4项
	
	0
	增加4项
	4项
	0

	下达处罚通知单
	3单
	0
	1单
	4单
	
	3单
	增加1单
	11单
	7单

	未按规定办理三票人次
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	纠正违章人次
	15人次
	0
	3人次
	18人次
	0
	0
	增加18次
	40人次
	0

	开展专项工作项数
	4项
	1项
	0
	5项
	7项
	3项
	增加2项
	17项
	8项

	项目
	特种设备及作业管理情况

	重型设备进场审核项数
	0
	2项
	0
	2项
	
	0
	增加2项
	2项
	0

	特种设备资料审核项数
	2项
	6项
	0
	8项
	
	127项
	减少119项
	18项
	315项

	特种作业人员培训人次
	14人次
	0
	0
	14人次
	
	0人次
	增加14人次
	24人次
	3人次

	脚手架施工管理
	39项
	2项
	正常
	41项
	
	正常
	增加41项
	91项
	正常

	建筑机械施工管理
	0
	正常
	正常
	正常
	
	正常
	正常
	4项
	正常

	施工车辆管理
	0
	正常
	正常
	正常
	
	正常
	正常
	正常
	正常

	安全工器具管理
	0
	正常
	正常
	正常
	
	正常
	持平
	正常
	正常

	项目
	消防安全和危险化学品及应急管理

	危险品的管理与使用
	0
	正常
	正常
	正常
	
	正常
	正常
	正常
	正常

	消防器材配备
	5把
	正常
	正常
	5把
	
	正常
	增加5把
	5把
	正常

	消防设备设施维护使用
	6瓶
	正常
	正常
	6瓶
	
	正常
	增加6瓶
	133瓶
	正常

	贮油设施
	0
	正常
	正常
	正常
	
	正常
	正常
	正常
	正常

	电焊、氧气、乙炔存放与使用
	0
	正常
	正常
	正常
	
	正常
	正常
	正常
	正常

	应急物资配备与管理
	0
	正常
	正常
	正常
	
	正常
	正常
	正常
	正常

	应急培训及演练人次
	61人次
	0
	0
	61人次
	
	0
	增加61人次
	61人次
	0

	消防训练人次
	92人次
	25人次
	0
	117人次
	
	25人次
	增加92人次
	316人次
	186人次


二、三月份安全情况

   三月份，佛山电建集团公司安全生产形势稳定，无人身轻伤以上人身事故、火灾事故、误操作事故、重大及以上设备事故、无重大质量事故、环境污染事故及交通事故。
三、安全生产主要工作

1.按公控公司的要求，3月3日开始，“两会”期间每天16.00前,将下属各企业安全生产运行情况报送公控公司资产管理部。

2.3月5日，集团公司安委会有关人员现场检查福能电厂#7汽机大修现场、油处理车间拆机现场、拆机施工单位人员临时宿舍等区域。针对现场检查情况提出整改要求：7#汽机大修现场的乙炔、氧气瓶在当天检修工作完成后，要放回指定的地点存放。拆机现场油处理车间，清洗完设备的残油、威布要妥善处理。施工人员的临时住宿区域，要严格执行福能电厂的安全用电管理规定，同时教育外来人员要自觉遵守相关规定，确保安全文明施工。

3.3月7日，集团公司安委会有关人员检查季华大厦一楼大堂消防监控中心，发现安全管理台账未按规范建立和完善，如大厦安全管理制度、应急预案、消防维护保养单位对消防设备设施的维护保养记录、消防安保人员巡检记录、设备缺陷登记、隐患排查治理情况、安全培训记录、消防安保人员持证上岗情况等资料，要求整理完善后统一放置在消防监控中心，并对监控中心内的杂物进行清理，手电筒、雨具要放置整齐。
4.3月11日，集团公司安委会有关人员会同恒益环保建材厂安健环部安全专责现场检查应急物资仓库应急物资的配备和管理情况，建议环保建材厂结合单位实际补充配备如：雨衣、雨鞋、应急照明灯具、电源拖板、警示围栏等物资。

5.3月12日，集团公司有关人员到恒益电厂开展防汛应急物资专项检查，据现场了解，目前恒益电厂物资仓库的防台、防汛物资正在整理和搬迁期间，预计5月份完成此项工作。

6.3月14日，集团公司安委会有关人员现场检查福能电厂应急物资仓库的防汛备用水泵的检查、保养登记表，发现没有2013年1至3月份的检查情况记录和相关人员签名，对应急物资的定期检查及保养制度未落实到位。另外，拆机施工单位人员临时宿舍的部分电源制板，采用花线连接，不符合用电安全规范，同时还有乱丢烟头现象，存在安全隐患，责令福能电厂相关部门立即完成整改。

7.3月15日，集团公司安委会有关人员现场检查福能电厂油预热房，发现拆机施工人员在油预热房存放乙炔、氧气瓶，不符合安全规范，存在安全隐患，责令福能电厂相关部门立即完成整改。
8.继续做好电力安全生产隐患排查治理信息统计和报送工作，已在3月25日将电力安全生产隐患排查信息统计资料报送公控公司资产管理部。

9.3月25日，集团公司安委会对福能电厂2月份安全生产指标完成情况进行考核。

10.根据《关于落实2013年禅城区北江大堤前线抗洪指挥所抢险队伍及领队名单的通知》（佛禅北江大堤前指[2013]1号）文件要求，集团公司安委会迅速协肋组织防汛抢险队伍30人，并将抢险队伍领队名单报禅城区“三防”指挥部办公室。

11.做好第一季度安全生产工作总结，并将总结材料报公控公司资产管理部。

12.按照南方电监局《关于召开2013南方区域电力安全生产委员会工作会议的通知》（南方电监安全[2013]79号）文件要求，3月27日，集团公司安委会有关人员参加了会议。
四、安全生产隐患排查治理情况

集团公司及各企业认真开展安全生产隐患排查，组织整改和报送工作信息，隐患排查治理常态化工作机制进一步健全，并将日常检查和专项检查相结合，对已排查安全隐患明确措施，限期整改，落实监管措施，据3月份统计，集团公司及各企业检查共查出一般安全隐患14项，已整改10项，其余4项在进行整改落实，有效地防止了安全事故，保证了良好的安全文明施工和安全生产环境，确保了设备良好的健康水平。

五、信息传递

1.文件通知转发

（1）《佛山市公控公司关于召开2012度安全生产工作总结会议的通知》（佛公控资[2013]11号）

（2）《佛山市国资委转发关于切实加强近期生产安全事故防范应对工作的通知》（佛国资法[2013]17号）

（3）《佛山市国资委转发广东省危险化学品安全监督管理部门职责的通知》（佛国法[2013]25号）

（4）《佛山市国资委关于转发2013年全市安全生产暨第一季度防范重特大安事故工作会议纪要的通知》（佛国资法[2013]18号）

（5）《关于落实2013年禅城区北江大堤前线抗洪指挥所抢险队伍及领队名单的通知》（佛禅北江大堤前指[2013]1号）

（6）《关于召开2013南方区域电力安全生产委员会工作会议的通知》（南方电监安全[2013]79号）

2.工作简讯

 (1)  织好“安全网”确保沙口电厂机组拆卸施工安全顺利

3月22日，电建集团公司总经理阮晖、副总经李锋等一行，到沙口电厂检查机组拆卸进展及安全情况。

检查期间，阮总在听取了沙口电厂厂长萧兴健有关拆机工作情况汇报后，深入拆机现场燃气轮机车间、1#机现场控制室、油预热房、锅炉系统烟囱、冷却塔、油处车间等区域，认真了解工程施工进展情况，详细询问施工人员生活和居住环境卫生状况，并现场察看施工人员落实施工现场各项安全措施及安全监督管理情况。

针对现场安全监管措施、防火及安全用电管理、安全文明施工管理等，阮总要求各级安管人员要增强安全意识，始终把安全工作放在首位来抓，确保工程施工安全。一是要落实工作责任，加强施工现场安全监护工作，到位做实；二要高空作业要佩带安全带，完善安全防范措施。对拆卸设备的残油要采取有效措施进行妥善处理；三是严格执行厂的消防管理制度，施工人员随身带的火机、火种一律不准带入车间内，并制定具体有效措施确保防火及用电安全；四是，要加强现场管理，教育施工人员自觉遵守福能电厂安全文明生产管理规定，确保工程安全施工顺利。

(2)2013年3月5日上午，佛山市安全生产监督管理局执法监察支队对佛山电建集团公司安全管理制度进行检查。检查内容：责任书签订、应急预案备案、安全标准化达标、员工培训、安全管理制度等方面，检查组一行对集团公司工作给予充分肯定，同时要求电建集团公司在今后工作中加强安全管理、隐患排查、应急演练和安全培训。
(3)2013年3月20日，佛山市安全生产监督管理局网站发布了《佛山市安全监督局关于佛山工贸企业安全生产标准化三级达标企业的公示》，按照《佛山市工贸企业安全生产标准化评定办法》等有关规定，经评审，佛山电建集团公司达到佛山工贸企业安全生产标准化三级达标条件，公示时间为期5天，待公示结束后由市安全生产监督管理局正式发文公告。

(4)早春的三月乍暖还寒，节后的福能电厂，因发电机组的停运没有了往日的机声隆隆，代替而来的是人气热腾的喧哗。七八十人沙口拆机施工队伍的到来，给稍觉冷清的福能电厂聚集了人气 ，随着工程的展开更显得热气朝天。

3月4日，电建集团公司李峰副总经理带队到厂主持召开了节后的沙口拆机工程现场工作汇报会，听取了沙口拆机各工作小组的工作汇报，并对拆机工程安全管理工作提出了六点意见。会后，福能电厂沙口拆机领导班子积极贯彻上级领导指示精神，根据福能电厂的现有实际条件和大力配合施工队伍解决困难的需要，3月6日致函沙口拆机总承包明恳公司，发了一封《致全体沙口电厂拆机施工人员的公开信》，为贯彻落实施工要求和安全、顺利、圆满完成沙口设备拆卸搬迁任务敲响了安全和谐交响曲的第一个音符。

(5)3月4日，福能电厂开始了6-7#机组的大修，按照中调批准的计划工期，大修工作将在3月31日结束。本次大修的施工队伍深圳合力机电有限公司，与福能电厂有着多年的友好合作。他们能够按照安全生产标准化的要求，做到安全管理文明施工，大修现场安全质量管理严谨、措施规范到位，得到福能电厂的一致好评。截止发稿，大修机组已进入调试和进行各项试验的验收试运阶段，可望在本周末按期结束完成。

(6)恒益环保建材厂在公司领导和全体员工的共同努力下, 正在建筑中的环保建材公司加气块混凝砌砖车间的磨机房、配料楼封顶、辅助用房、成品链条输送机、成品输送辊道、成品吊机、分垛吊机等基础仍在施工中, 蒸压釜前轨基础在新铭丰安装施工队进入现场安装, 工地现场如火如荼展开,很快就在年中呈现出一个新加气块混凝砌砖车间厂房和设备生产线, 迎来公司生气蓬勃新景象指日可待。

3.监管动态

3月份安全检查福能电厂查出下列问题：
（1）油处理车间内清洗分油机设备的使用的轻油流入电缆沟。

（2）#2万吨重油罐顶有一块铁皮，应清走，防止大风吹落伤人。

（3）220KV #1、#2抽水泵“自动手动转换开关”不能手动切换。

（4）6KVIII段靠绝缘工具柜旁的进门侧的照明开关已坏。

（5）#6炉MCC室抽湿机漏水。

（6）#4炉MCC室抽湿机不能抽湿要求检查性能。

（7）#7机电子间抽湿机没有开机。

（8）防汛应急仓（靠消防中心）无检查无记录。

3月份安全检查恒益电厂查出下列问题：

（1）在#2锅炉十二楼左侧二级减温水管道旁有未安装完的网隔板和护栏缺口，存在安全隐患。
3月份安全检查恒益环保建材厂查出下列问题：

（1）施工现场电箱电线不规范, 没有架设和装上套管。
（2）新铭丰员工宿舍没有配备消防器材。
（3）钢罐制作场焊机没有接地。
（4）进入施工场地门口的减速牌未挂上。
（5）预埋件加工场焊机没有接地。
六、2013年4月份主要工作计划
1.组织各企业开展特种作业人员的持证上岗情况、起重、压力容器设备专项
和危化品、易燃、易爆品的专项检查。
2.组织各企业安管人员外出安全培训学习。
3.组织各企业开展“五一”节前安全生产大检查。
4.对福能电厂“创建安全文明生产合格班组活动”进行季度考核。
七 事故通报
2013年1月份全市生产安全事故情况通报

    今年1月份，全市共发生各类事故262起，死亡43人，受伤273人，直接经济损失135.24万元。与去年同期相比，事故起数上升6.07%，死亡人数上升10.26%，受伤人数上升3.41%，直接经济损失上升57.11%。

一、工业商贸：全市工商贸企业发生职工伤亡事故1起、死亡1人，重伤

0人、直接经济损失40万元。事故起数、死亡人数、重伤人数与去年同期相比均为持平，直接经济损失与去年同期相比上升100%。

二、火灾：全市发生火灾事故18起、死亡0人、受伤2人、直接经济损

失59.18万元，与去年同期相比，事故起数上升260%、死亡人数减少6人、受伤人数增加2人、直接经济损失上升74.06%。

三、道路交通：全市发生道路交通事故243起、死亡42人、受伤271人，

直接经济损失36.06万元。事故起数、死亡人数、受伤人数和直接经济损失与去年同期相比分别上升0.83%，上升31.25%、上升2.65%和上升12.40%。

四、水上交通：全市没有发生水上交通事故，去年同期没有发生水上交通事

故。

   五、渔业船舶：全市没有发生渔业船舶事故，去年同期没有发生渔业船舶事故
   六、其他行业或领域：教育、水利、公用事业、民爆等行业领域没有发生重伤以上生产安全事故。

 [来源佛山市安全生产监督管理局网]
